- Załącznik nr 2

- Propozycja

- planu aglomeracji

- KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

- Powiat

- ZĄBKOWICKI

- Województwo

- DOLNOŚLĄSKIE

- Wersja poprawiona

- Część opisowa

- Podstawowe informacje na temat aglomeracji

- Nazwa aglomeracji: Kamieniec Ząbkowicki - Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem/uchwałą: 8800 - Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 4002 - Gmina wiodąca w aglomeracji: Kamienic Ząbkowicki - Gminy w aglomeracji: Kamieniec Ząbkowicki - Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: Kamieniec Ząbkowicki - Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: --- --- - Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: Byczeń, Chałupki, Doboszowice, Mrokocin, Ożary, Pomianów Górny, Sławęcin, Sosnowa, Starczów, Suszka, Śrem, Topola. - Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Kamieniec Ząbkowicki

- Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

| Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki | Ulica, nr: Ząbkowicka 26 |
| --- | --- |
| Gmina: Kamieniec Ząbkowicki | Powiat: Ząbkowicki |
| Województwo: Dolnośląskie |  |
| Telefon: 0 – 74 / 816 20 10 | Fax: 0 – 74 / 817 33 61 |
| e-mail do kontaktu bieżącego: aftarczuk@kamzab.pl |  |

- Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

- Imię i nazwisko: Piotr Aftarczuk - Telefon: 0 – 74 / 816 20 20 - Fax: 0 – 74 / 817 33 61 - E-mail: aftarczuk@kamzab.pl

- Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego |  | X |
| 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy |  | X |
| 3 | Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | X |  |
| 4 | Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych |  | X |
| 5 | Inne (wymienić) ………………………………………………...……… | X |  |

- Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

  - Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

|Tabela 1. Sieć istniejąca

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 15,4 | 2917 | 24 | 2941 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 0,4 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0,5 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | --- |  |  |  |  |
| Razem |  | 16,3 | 2917 | 24 | 2941 |  |

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe. NIE DOTYCZY.

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi (źródło finansowania) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna |  |  |  |  |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna |  |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna |  |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

  - Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób 
na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: Kamieniec Ząbkowicki

| Lp. | Kanalizacja planowana do wykonania | Długość [km] | Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 0,9 | 576 | --- | 576 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | --- |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | --- |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | --- |  |  |  |  |
| Razem |  | 0,9 | 576 | --- | 576 |  |

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] | 0,9 km |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem] | 576 osób |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] | 640 osób/km |

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.): --- ---

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji6 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | --- | ---- | ---- | --- |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | --- |  |  |  |  |
| Razem |  | --- |  |  |  |  |

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci) |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] | --- |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem] | --- |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] | --- |

  - Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

| Lp. | Kanalizacja istniejąca i planowana | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji6 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna | 16,3 | 3493 | 24 | 3517 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna | 0,4 |  |  |  |  |
| 3 | Ogólnospławna grawitacyjna | 0,5 |  |  |  |  |
| 4 | Ogólnospławna tłoczna | --- |  |  |  |  |
| Razem |  | 17,2 | 3493 | 24 | 3517 |  |

- Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

  - Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Nazwa oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia Ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): działka ewidencyjna nr 794/36, ul. Paczkowska 8, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): tel. 0 – 74 / 817 31 88 ; fax 0 – 74 / 817 31 88

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): Decyzja Starosty Ząbkowickiego nr 16/W/08 z dnia 19 marca 2008 roku (znak WRŚ.6223–39/07/08). Termin ważności: 31.01.2018 roku.

Przepustowość oczyszczalni (wartości projektowe):

średnia [m3/d]: 550

maksymalna godzinowa [m3/h]: 25

maksymalna roczna [m3/rok]: 219000

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 4500

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi 
w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

- ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 244

- ścieki dowożone [m3/d]: 12

Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: 200

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: 151100*

w tym: 1) ilość ścieków bytowych w roku poprzednim [m3/rok]: 93400

2) ilość wód opadowych odprowadzanych kanalizacją sanitarną w roku poprzednim [m3/rok]: 57700

* Podana wartość 151100 obejmuje ścieki bytowe wraz z wodami opadowymi.

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m3/d]: 350

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m3/rok]: 185000

| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  | Uwagi |
| 1 | 2 |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 490 |  | --- |
| ChZTCr [mgO2/l] | 1209 |  | --- |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 545 |  | --- |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | b.d. |  | --- |
| Azot ogólny [mgN/l] | b.d. |  | --- |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| 1 | 2 |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 98,5 |  | 8 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 99,0 |  | 26 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 99,8 |  | 7 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | b.d. |  | b.d. |
| Azot ogólny [mgN/l] | b.d. |  | b.d. |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |  |  |
| Nazwa cieku: Budzówka |  | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 0+475 |  |
| Współrzędne geograficzne wylotu: długość 16.88562685 szerokość 50.51775937 |  |  |  |

| Typ oczyszczalni ścieków |  |
| --- | --- |
| B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków | X |
| Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków |  |
| PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM |  |
| non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P |  |
| PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM |  |
| non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P |  |

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: - budowa wiaty do przykrycia stanowiska osadów. Dalsza rozbudowa oczyszczalni następować będzie w miarę rozbudowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz planów inwestycyjnych jej właściciela, to jest Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie.

  - Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie: Ludność Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki” nieobsługiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne (łącznie 485 osób z ulic: Krzyżowa, Lipowa, Ząbkowicka i część Złotostockiej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I) korzystać będzie przejściowo z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (zbiorniki bezodpływowe). Ścieki ze szczelnych zbiorników bezodpływowych dostarczane będą taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim. Ewentualna budowa sieci kanalizacyjnej obejmująca ww. ulice nastąpi po 2015 roku. Na terenie planowanej aglomeracji obecnie nie funkcjonują żadne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina nie ma zamierzeń inwestycyjnych związanych z rozwojem (finansowaniem) przydomowych oczyszczalni ścieków.

  - Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji). NIE DOTYCZY.

| Końcowy punkt zrzutu: |  |
| --- | --- |
| Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: | Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu: |
| Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne: |  |

  - Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

| Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m3/d]: 244 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 490 |  |
| ChZTCr [mgO2/l] | 1209 |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 545 |  |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | b.d. |  |
| Azot ogólny [mgN/l] | b.d. |  |

  - Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej. NIE DOTYCZY.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:

| Ilość ścieków przemysłowych ¦(powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d] |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] |  |  |
| ChZTCr [mgO2/l] |  | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] |  | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] |  | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] |  | nie dotyczy |

  - Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane. NIE DOTYCZY.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d]: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] |  |  |
| ChZTCr [mgO2/l] |  | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] |  | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] |  | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] |  | nie dotyczy |

  - Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| Wyszczególnienie: | RLM |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4) | 2917 |
| Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4) | --- |
| Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4) | 576 |
| Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5) | 24 |
| Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5) | --- |
| Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5) | --- |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d] | --- |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d] | --- |
| Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę | 485 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) | 4002 |

- Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

NIE DOTYCZY

- Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

NIE DOTYCZY

- Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

W granicach obszaru Aglomeracji „Kamieniec Ząbkowicki” zlokalizowanych jest 18 pomników przyrody. Są to okazy drzew pomnikowych. Ustanowiono je na mocy Rozporządzenia Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 221 z dnia 19.08.2008 roku poz. 2494) oraz Uchwały Nr XL/270/02 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 26.07.2002 roku.

- Poprawność wykonania części graficznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak | Nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. |  | X |  |
| 2 | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). |  | X |  |
| 3 | Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne. |  | X |  |
| 4 | Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic. |  | X |  |
| 5 | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. |  |  | X |
| 6 | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. |  |  | X |
| 7 | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. |  | X |  |
| 8 | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. |  | X |  |
| 9 | Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej). |  | X |  |

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

| (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) | (pieczęć Wnioskodawcy) |
| --- | --- |