Kamieniec Ząbkowicki dnia 01 październik 2012

GCK-RK-1/10/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

W Związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113, poz.759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym

o ocenę na wykonanie robót budowlanych.

- ZAMAWIAJĄCY

GMINNE CENTRUM KULTURY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

MODERNIZACJIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ PIECA

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

DO 30 PAŹDZIERNIK 2012 roku

4.   INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA – OCZEKUJEMY ZŁOŻENIA OFERTY                                                                                                                                                                                                 WEDŁUG NASTĘPUJĄCEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

- DEMONTAŻ STAREGO PIECA FIRMY TORUS – PIEC OLEJOWY 80 KW

- WYMIANA WKŁADU KOMINOWEGO – RURA KWASOWA

-  KONSERWACJIA I PRZEGLĄD ZAWORÓW KULOWYCH W POMIESZCZENIU

KOTŁOWNI

- DOPASOWANIE POMPY C.O. DO POWIERZCHNI GRZEWCZEJ BUDYNKU GCK

- ZAMONTOWANIE PIECA NA PALIWO STAŁE ( EKO - GROSZEK)

- PIEC Z PODAJNIKIEM I ZASYPEM WĘGLOWYM

- ALTERNATYWNIE DRUGI WARIANT DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO TRADYCYJNY PIEC UNIWERSALNY Z ELEKTRONICZNYM CZUJNIKIEM TEMPERATURY ORAZ NADMUCHU POWIETRZA W CELU BEZOBSŁUGOWEGO FUNKCJONOWANIA

- POWIERZCHNIA OGRZANIA TO- 7,952, 06  m³

KUBATURA BUDYNKU GCK – 6.352,06  m³

KUBATURA REMIZY STRAŻACKIEJ – 1.600 m³

- PO WYKONANIU ROBÓT PIERWSZE URUCHOMIENIE W OBECNOŚCI PRACOWNIKÓW GCK I PRZEDSTAWICIELA  STRAŻY POŻARNEJ

- PRACE PORZĄDKOWE PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

- USTALA SIĘ TERMIN GWARANCJI 24 MIESIĘCY

  - - FORMA PŁATNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRAC NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONEGO RACHUNKU ( FAKTURA)

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

OFERTĘ NALEŻY SPOŻĄDZIĆ W JĘZYKU POLSKIM, W FORMIE PISEMNEJ, NA MASZYNIE, KOMPUTERZE, NIEŚCIERALNYM ATRAMENTEM LUB DŁUGOPISEM.

OFERTA WINNA BYĆ PODPISANA PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ. W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO NA KOPERCIE NALEŻY UMIEŚCIĆ NAPIS: MODERNIZACJIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ PIECA

OFERTĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE LUB POCZTĄ –LISTEM POLECONYM ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU

NA ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINNE CENTRUM KULTURY

UL. ZŁOTOSTOCKA 27

57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

TEL. 74-8-173-031 LUB 231

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

- FORMULASZ PROPOZYCJI

- KSEROKOPIĘ AKTUALNEGO WPISU DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU, UPRAWNIAJĄCEGO WYKONAWCĘ DO WYSTĄPIENIA W OBROCIE PRAWNYM POTWIERDZONĄ PRZEZ WYKONAWCĘ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

5.   MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

OFERTE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 11 PAŹDZIERNIK 2012 DO GODZ. 12.00

W SIEDZIBIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY

KRYTERIUM OCENY OFERT:   CENA 100%

SPORZĄDZIŁ: RK-GCK/74-8-173-031