Gimnazjum Publiczne

im. Adama Mickiewicza

57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki

ul. Zamkowa nr 3

..............................................................

zamawiający

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym 
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

- Zamawiający:  Gimnazjum Publiczne im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim.

Przedmiot  zamówienia:

„Wymiana  okien w budynku szkolnym Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa”

- Termin realizacji zamówienia 30 listopada 2012 r.

- Kryterium oceny ofert:

Cena – 100 %

Inne istotne warunki zamówienia:

- Wymagania dotyczące okien i montażu:

- profil PCV minimum 7-komorowy 
- wzmocnienie stalowe minimum 1,5 mm grubości 
- szyby o współczynniku przenikania minimum 1,1 W/m2K. 
- dowóz, wymiana i obróbka tynkarska.

- Sposób przygotowania oferty .

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę na podstawie przedłożonego przez zamawiającego zestawienia stolarki okiennej .

Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w ofercie według następujących zasad:

a/  pozycje oferty muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami,

b/ cena jednostkowa oferty musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk,

c/  cena oferty musi zawierać kalkulację wykonania, montażu, obróbki wszystkich okien podanych w ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ.

Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości brutto oferty.

Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty                w siedzibie zamawiającego na kopercie należy umieścić napis:  „Wykonanie i montaż okien w budynku Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa 3.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w sekretariacie lub pocztą elektroniczną na adres sektetariat@gimkamzab.pl lub faksem pod nr 74 817 36 00

- Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 26.10.2012 r. do godz. 1000

....................................................................

(data i podpis  Dyrektora)