Umowa Nr 2/1 -RK/GCK/2012

Zawarta w dniu ............................... w Kamieńcu Ząbkowickim pomiędzy:

Gminnym Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Złotostocka 27,

reprezentowanym przez p.o. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Panią Jolantą 		Kużdżał,

a

...................................................................................................................................,

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie  		inwestycyjne pn.:

MODERNIZACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ 			PIECA W GMINNYM CENTRUM KULTURY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM 			UL.ZŁOTOSTOCKA 27, zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca

2. Zakres przedmiotu zamówienia stanowi:

- demontaż starego pieca firmy TORUS – piec olejowy 80 KW

- wymiana wkładu kominowego – rura kwasowa – dopasowanie rury kominowej do zapotrzebowania pieca

- komin wysokość ok.: 20 metrów

- konserwacja i przegląd zaworów kulowych w pomieszczeniu kotłowni

- dopasowanie pompy C.O. do powierzchni grzewczej budynku GCK

- zamontowanie pieca na paliwo stałe

-  tradycyjny piec uniwersalny z elektrycznym czujnikiem temperatury oraz nadmuchu powietrza w celu bezobsługowego funkcjonowania

- fabrycznie nowy piec

PARAMETRY TECHNICZNE PIECA:

TYP KOTŁA                        STK

MOC                                    75 KW

MODEL                                STK/MS ze sterownikiem

ZAKRES MOCY                                                           do 83 KW

SZEROKOŚĆ                                                                     870 mm

GŁĘBOKOŚĆ                                                                    1150 mm

WYSOKOŚĆ                                                                      1580 mm

MASA KOTŁA                                                                    700 kg

ZASYP PALIWA                                                           ok. 145 kg

ZUŹYCIE PALIWA PPZY MOCY NOMINALNEJ          13,5 kg

KALORYCZNOŚĆ PALIWA                                              24-28 M.L/kg

WYMAGANY CIĄG                                                           20-25 Pa

WYMIAR WYLOTU SPALIN                                            Ø250 mm

WYSOKOŚĆ ŚRODKA WYLOTU SPALIN                      1370 mm

WYMIAR PODŁĄCZEŃ HYDRAULICZNYCH               2” cal

GRUBOŚĆ BLACH PŁASZCZA WODNEGO                    6 mm

GRUBOŚĆ BLACH PŁASZCZA ZEWNĘTRZNEGO        4 mm

BACHA OBUDOWY                                                             0,7 mm

IZOLACJIA TERMICZNA                                            wełna 50mm

RUSZTA WODNE                                                                  TAK

WYJŚCIA ZABEZP. UKŁADU ZAMKNIĘTEGO               TAK

ZASILANIE ELEKTRYCZNE                                               230 Volt

POBÓR MOCY                                                                       80 Watt

TEMP. MAX. CZYNNIKA GRZEWCZEGO                        85° C

TEMP. MIN. CZYNNIKA GRZEWCZEGO                          50°C

AUTOMATYKA STERUJĄCA                                              TAK

OBSŁUGA POMPY C.O.                                                        TAK

OBSŁUGA POMPY CWU                                                      TAK

OBSŁUGA POMPY CCWU                                                    NIE

OBSŁUGA POMPY PP                                                            NIE

ILOŚĆ WENTYLATORÓW                                                      1

EMISJIA C.O.                                                                        ≤5000 mg/m³

EMISJIA NO2                                                                        ≤400 mg/m³

EMISJIA PYŁ                                                                        ≤200 mg/m³

ZANIECZYSZCZENIE ORGANICZNE                              ≤150 mg/m³

- powierzchnia ogrzania to : 7.952.06 m³

Kubatura budynku GCK : 6.352.06 m³

Kubatura Remizy Strażackiej : 1.600 m³

- po wykonaniu robót pierwsze uruchomienie w obecności pracowników GCK i        przedstawiciela straży pożarnej

- prace porządkowe po zakończeniu robót

- ustala się termin gwarancji 36 miesięcy na roboty instalacyjne,  minimum 5 lat na piec węglowy

- forma płatności jednorazowo po zakończeniu prac na podstawie przedstawionego rachunku ( faktura )

§ 2

- Przekazanie pomieszczenia kotłowni nastąpi w terminie ustalonym przez strony.

- Zakończenie całości robót nastąpi w dniu ……………………

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokumentacją i miejscem prowadzenia robót oraz, ze warunki prowadzenia robót są mu znane.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot z należytą starannością, zgodnie z przepisami, normami technicznymi, standardami, postanowieniami umowy oraz z warunkami zawartymi w:

- specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia- załączonej w zapytaniu ofertowym

- ofercie Wykonawcy

- Wykonawca nie może żądać od zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia jeżeli wykonał roboty dodatkowe.

§ 4

- W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejsza umową bez należnej staranności, niezgodnie z normami, obowiązującymi przepisami BHP, lub sprzecznie z umową,

Zamawiający ma prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestania robót,

- odstąpić od umowy,

- powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt Wykonawcy,

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody,

- dochodzić roszczeń spowodowanych szkodą na zasadach ogólnych.

§ 5

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu robót oraz zapewnia warunki bezpieczeństwa w czasie trwania robót.

- Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz zostały przeszkolone w zakresie BHP.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zatrudnione przez siebie osoby realizujące przedmiot niniejszej umowy w zakresie:

- ich przeszkolenia

- ważnych badań lekarskich

- odzieży ochronnej

- Nadzór ze strony zamawiającego pełnić będzie Radosław Koprzak- pracownik GCK,

- Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie Pan ……………………………….

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie, zgodne z ofertą Wykonawcy.

Kwota netto:                          zł

Słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych

Podatek VAT  23%                     zł

Słownie: sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych

Cenna brutto:                    zł

Słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych.

- Podstawa do zapłaty faktury VAT będzie podpisany przez zamawiającego protokół odbioru wykonanych robót, w tym odbioru przez przedstawiciela Straży Pożarnej.

- Faktura VAT płatna będzie w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego, na konto Wykonawcy.

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

§  7

- Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie 7 dni  od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu, albo w przypadku  przewidywanej przerwy wykonaniu robót Zamawiający dokona odbioru w terminie jednego dnia.

- Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy.

§  8

- Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę najpóźniej do końcowego terminu zakończenia robót, usunięcie zgłoszonych wad musi być poświadczone przez pracownika GCK Radosława Koprzaka odpowiedzialnego za prace wykonane w pomieszczeniu kotłowni.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku o którym mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§  10

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w skutek okoliczności, za które odpowiedzialność  ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wartości robót niezrealizowanych;

- za opóźnienia w przystąpieniu do odbioru robót, wysokości 1% ceny całkowitej (brutto) określonej w § 6, ust.1 za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienia w płatności faktury VAT Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego wartości robót niezrealizowanych;

- w przypadku rezygnacji lub nieprzystąpienia Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do realizacji niniejszej umowy zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) określonej w § 6, ust.1,

- za opóźnienia w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 1% ceny całkowitej (brutto) określonej w §6, ust.1, po przekroczeniu terminu określonego w §2, ust.2 za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi, w wysokości 1% ceny całkowitej (brutto) określonej w §6, ust.1., za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- W przypadku stwierdzenia nienależnego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, wraz z odsetkami.

2.  W przypadku braku usunięcia w terminie 14 dni od zgłoszenia usterki lub wady przez Wykonawcę ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i użyte materiały, liczone od daty odbioru końcowego.

§  12

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§  13

1.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks Cywilny z dnia  23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

2.   Wykonawca nie może przenieść praw , obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nie ważności zgody Zamawiającego.

§  14

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd gospodarczy właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§  15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                          Wykonawca: