Znak sprawy: BGP-ZP.7313/10/4/2012

Numer postępowania:   10/4 – BGP/PN/R/2012

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr  10/4 – BGP/PN/R/2012

z dnia 17.09.2012 r.

Dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  dotyczącego realizacji zadania pn:

„Budowa drogi wewnętrznej gminnej przy ul. Skoroleckiej, działka nr 487/8 i 488/8

w Kamieńcu Ząbkowickim )”

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.,Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) – zwaną dalej: Prawo zamówień publicznych - oraz postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do opublikowania w dniu ………….. 2012 roku, opublikowano je na stronie Biuletynu Zamówień publicznych pod nr ………….. i zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń (parter –tablica ogłoszeń) oraz na własnej stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.kamzab.pl/ogloszenia-oraz-wyniki-przetargow.html zgodnie przepisami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 1

NAZWA ORAZ ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

## Nazwa zamawiającego : GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

ul. Ząbkowicka nr 26

Kod pocztowy: 57-230, Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki

tel. 074/ 8162-011 do 012, fax. 074/8173-361

e-mail:gmina@kamzab.pl oraz strona internetowa gminy: www.kamzab.pl

NIP 887 – 16 – 35 – 266     REGON 890718449

§ 2

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

### Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zadania pn:„Budowa drogi wewnętrznej gminnej przy ul. Skoroleckiej, działka nr 487/8 i 488/8  w Kamieńcu Ząbkowickim ”

Zakres ogólny robót podstawowych obejmuje:

odcinek drogi przebiegającej przez teren zabudowany i użytkowanej przez pojazdy osobowe

dojeżdżające do prywatnych posesji, oraz pieszych.

W opracowaniu uwzględniono wykonanie :

- wykonanie kanalizacji deszczowej

-wykonanie robót elektrycznych

- wykonanie robót ziemnych

- wykonanie robót nawierzchniowych

- wykonanie dowiezienia ziemi urodzajnej i obsianie trawą

Teren objęty opracowaniem – droga stanowi połączenie z ulicą Skorolecką o małym

natężeniu ruchu. Droga przebiega w terenie równinnym.

Spadki podłużne dostosowane do ukształtowania terenu i kształtują się w granicach od 2% do

6%.

Przekrój drogi istniejący – droga jedno jezdniowa dwukierunkowa o szerokości jezdni do 4.0

m. bez poboczy

Rodzaj nawierzchni - droga o nawierzchni nieulepszonej

Przyjęto następujące dane do projektowania:

- obciążenie ruchem - KR 1

- klasa techniczna drogi - funkcja lokalna

- szerokość jezdni - 3.0-3.5-4.0 m.

- spadek poprzeczny jednostronny 2 %

- pochylenie podłużne dostosowane do aktualnej niwelety drogi, terenów przyległych,

Projektowana trasa przebiega po istniejącym śladzie drogi w granicach pasa drogowego.

Zadaniem inwestycji jest naprawa istniejącej drogi i poboczy z jednoczesnym

uporządkowaniem gospodarki wód opadowych wraz z odwodnieniem istniejących zjazdów

do posesji.

ODCINEK A-B

Km 0 + 000 – 0 + 036

Jest to odcinek przebiegający od krawędzi ulicy Skoroleckiej do skrzyżowania w ciągu

projektowanego odcinka o długości 33.2 m( od krawędzi ul. Skorodeckiej do krawędzi

odcinka C-D. )

Projektowana szerokość jezdni wynosi 6.0 mb. Na włączeniu do ul. Skoroleckiej szerokość

wynosi 17.74 m. zwężając się do szerokości 6.0 m. Promienie łuków wyokrąglających na

włączeniu do ulicy Skoroleckiej wynoszą 6.0 m.

Przekrój poprzeczny – jednojezdniowy o spadku poprzecznym jednostronnym 2% z kostki

kamiennej brukowej.

Jest to ciąg pieszo – jezdny obramowany krawężnikiem 15 x 30 na ławie betonowej z oporem

oddzielony od granic posesji terenem zielonym

ODCINEK C-D

Km. 0 + 000 – 0 + 100,45

Jest to odcinek przebiegający pod katem 90º do odcinka A-B .Projektowana szerokość jezdni

wynosi 6.0 m, na zakończeniach placów manewrowych 10 m. Promienie łuków

wyokrąglających na skrzyżowaniu wynoszą 6.0 m

Przekrój poprzeczny – jednojezdniowy o spadku jednostronnym do krawędzi jezdni 2% w

kierunku ul Skoroleckiej. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej.

Ciąg pieszo – jezdny obramowany krawężnikami 15x30 na ławie betonowej z oporem

oddzielony od granic posesji terenem zielonym. Dojście do posesji zapewniają chodniki

obramowane obrzeżami 8x30. Wjazdy na posesje zakończone obrzeżem betonowym 8x30

cm. Krawężniki na dojściach do posesji i na zjazdach powinny być obniżone do 2 cm powyżej

powierzchn i jezdni.

Od strony ulicy Kolejowej zaprojektowano wykonanie dojścia do schodów oraz wykonanie

schodów umożliwiających pieszym zejście na ulicę Kolejową.

PROFIL PODŁUŻNY

Projektowana droga kształtowana jest za pomocą spadków podłużnych dostosowanych do

warunków terenowych uwzględniających jednocześnie uporządkowany spływ wód

opadowych co przedstawiono na rysunku przekroju podłużnego.

PRZEKROJE POPRZECZNE

Na całej długości projektowanej drogi spadki poprzeczne są zgodne z rysunkiem zagospo –

- darowania terenu i rysunkami przekrojów poprzecznych.

W obrębie skrzyżowań spadki poprzeczne należy dostosować do istniejących warunków tere-

-nowych w sposób umożliwiający prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Projektowana konstrukcja drogi

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - grubość warstwy 8 cm.

- podsypka cementowo-piaskowa - grubość warstwy 3 cm.

- kruszywo łamane 0/31,5 - grubość warstwy 8 cm.

- kruszywo łamane 0/63 - grubość warstwy 15 cm

- warstwa odcinająca - grubość warstwy 10 cm

Całkowita grubość konstrukcji 44 cm

Projektowana konstrukcja zjazdu

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - grubość warstwy 8 cm.

-podsypka cementowo-piaskowa - grubość warstwy 3 cm

- kruszywo łamane 0/63 - grubość warstwy 15 cm

OPIS TECHNICZNY

DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA

UL. SKOROLECKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej dla ul. Skoroleckiej w m. Kamieniec

Ząbkowicki obejmuje:

Odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni projektowanej drogi ulicy Skoroleckiej,

oraz przylegających do niej posesji do istniejącego kolektora deszczowego kd600 poprzez

projektowaną studzienkę „S1”, na istniejącej odnodze w/w kolektora wykonanej z rurociągu o

średnicy DN400mm.

NAZWA I LOKALIZACJA INWESTYCJI

Kanalizacja deszczowa odprowadzająca ścieki deszczowe z powierzchni

projektowanej drogi ulicy Skoroleckiej, oraz przylegających do niej posesji do istniejącego

kolektora deszczowego kd600. Kanalizacja zlokalizowana będzie na działkach nr 487/7 9 (ul.

Skorolecka)

OPIS TECHNICZNY

DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Projektowana kanalizacja deszczowa odbierać będzie grawitacyjnie ścieki deszczowe

z powierzchni drogi ulicy Skoroleckiej, oraz przyległych do niej posesji do kolektora

deszczowego kd 600.

Zestawienie parametrów technicznych

Projektowaną inwestycję charakteryzuje:

 Sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej:

1 kolektor z rur kielichowych PP X-Stream SN8 o średnicy DN 250mm i dł L= 49,88[m]

2 kolektor z rur kielichowych PP X-Stream SN8 o średnicy DN 250mm i dł L= 38,71[m]

3 kolektor z rur kielichowych PP X-Stream SN8 o średnicy DN 400mm i dł L= 29,46[m]

4 podłączenie przyłączy z rur PP X-Stream o średnicy DN200mm

5 podłączenie wpustów ulicznych z rur PP X-Stream o średnicy DN150mm

 Skrzyżowanie z przeszkodami:

6 skrzyżowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi w rurach osłonowych

dwudzielnych AROTA

 Obiekty sieciowe:

- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych DN1000mm łączonych na uszczelki z betonu

szczelnego B45

- studzienki przelotowe Kessel Univa Standard LW600

- wpusty uliczne na studzienkach dn425mm z kratą wpustową żeliwną 500x500mm, D400.

MATERIAŁY DO BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanały kanalizacyjne projektuje się jako rury o przekroju kołowym typu X-Stream z PP

(SN 8) o średnicach 400mm, 250mm, 200mm, 150mm łączone na uszczelki.

Na kanałach projektuje się studzienki rewizyjne dla połączeń wpustów deszczowych, oraz

przyłączy do posesji a także na załamaniach trasy i w miejscach łączenia kolektorów w celach

rewizyjnych.

W celu odwodnienia powierzchni drogi ulicy Skoroleckiej projektuje się wpusty

deszczowe. Przyłącza do przyległych posesji projektuje się w obrębie drogi do granicy

działki. Rurociąg należy zakończyć na granicy działki i zaślepić odpowiednią kształtką.

Na trasie kanalizacji projektuje się dwa rodzaje studzienek. Projektuje się studzienki

wykonane z tworzywa sztucznego o średnicy d600mm typu Kessel Univa Standard LW600,

oraz studzienki inspekcyjne z kręgów betonowych typu BS1000.

STUDZIENKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Projektuje się studzienki rewizyjne wykonane z tworzywa sztucznego o średnicy d600mm

typu Kessel Univa Standard LW600.

Studzienki charakteryzują się:

 średnice podłączanych rur kanalizacyjnych: d150 do d400

 możliwość wykonywania dodatkowych podłączeń dopływów powyżej kinety przy

pomocy uszczelek

 regulacja wysokości studzienek Kessel poprzez nasadę z tworzywa sztucznego

 szczelność

 optymalna hydraulika

 odporność na pęknięcia i połamania

 oszczędność

 niewielki ciężar

 dowolne przewody dopływowe

Zwięczenie studzienki należy wykonać włazem typu ciężkiego klasy D400. Zabudowy

studni należy dokonywać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta.

STUDZIENKI BETONOWE

Zaprojektowano studzienki inspekcyjne z elementów prefabrykowanych wykonanych

z betonu B-45, wodoodpornego i mrozoodpornego  łączonych na uszczelki.

Studzienka przelotowa o DN1000mm składa się z następujących elementów:

 dolna część studni - prefabrykowana kinetą z wmontowaną mufą przyłączeniową rur.

 kręgów betonowych z uszczelką typu BS

 płytą nastudzienną żelbetową z otworem włazowym DN 625mm

Górne włączenia w studniach wykonać za pomocą wmontowanych muf ze integrowaną

uszczelką montowaną w krąg podczas prefabrykacji. Wewnątrz studni zamontować żeliwne

stopnie włazowe Szczelne połączenia poszczególnych elementów studni oraz rur X-Stream

chronią kanalizację sanitarną przed:

 eksfiltracją ścieków do gruntu, która może prowadzić do zanieczyszczenia wód

gruntowych i skażenia środowiska naturalnego

 infiltracją wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej

Ze względu na usytuowanie studzienek w pasie jezdni, sposób zakończenia studzienek

przyjmuje się wg PN-EN-124:2000 z włazem typu ciężkiego kl. D400.

WPUSTY ULICZNE

Wpusty uliczne projektuje się wykonać na bazie studzienek inspekcyjnych d 425mm

f-my Wavin poprzez adaptacje zwięczenia za pomocą wpustu deszczowego żeliwnego

ulicznego klasy D400. Poszczególne elementy łączone są przez uszczelkę co zapewnia

szczelność i zapobiega eksfiltracji i infiltracji. Przyłącze wpustu z kanalizacją projektuje się

za pomocą rur X-Stream z o średnicy d150mm. Połączenie powinno być wykonane szczelne i

przegubowe. Wpusty wykonywane są dla kwadratowej kraty żeliwnej 500x500mm.

Posadowienie wpustu należy dopasować do niwelety nawierzchni projektowanej drogi.

Dodatkowo wpusty należy wyposażyć w wiadra wykonane ze stali nierdzewnej, podwieszone

poniżej nasady, w celu zbierania zanieczyszczeń zbieranych przez wody opadowe z

powierzchni ulic.

REALIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana kanalizacja deszczowa odbierać będzie grawitacyjnie ścieki deszczowe

z powierzchni drogi, ulicy Skoroleckiej, oraz przyległych do niej posesji. Kanalizacja składa

się z dwóch połączonych ze sobą odcinków przy pomocy studzienki „S2”, oraz odcinka od

studni „S2” do „S1” odprowadzającego ścieki z całego terenu odwadnianego do istniejącego

kolektora deszczowego kd600 poprzez projektowaną studzienkę „S1”, oraz istniejący

rurociąg kd400. Zmiany kierunków i spadków kolektora realizowane będą za pomocą

studzienek połączeniowych, rewizyjnych.

Kanalizację zaprojektowano zgodnie z normą PN-92/B-10735. Zaprojektowano wykonanie

kolektora kanalizacji deszczowej w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych,

odwodnionych o szerokości 1,1m.

Kanały – rury kanalizacyjne typu X-Stream z PP (SN 8) o średnicach 400mm,

200mm, 150mm łączone na uszczelki należy układać w odwodnionym wykopie i

zagęszczonym podłożu (podsypce) zgodnie z „Instrukcją projektowania, budowy i napraw

kanalizacji zewnętrznych” opracowanej przez Wavin Metalplast Buk sp. z o. o. oraz

Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych cz. II.

Trasę kolektora kanalizacji sanitarnej przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu

S-1, natomiast przekroje podłużne na rys. S-2, S-3.

WYKOPY POD RUROCIĄGI

Wykopy liniowe prowadzić należy zgodnie z normami BN-83/8836-02 oraz BN-

83/9936-02. Szerokość wykopu powinna wynosić 1,1m. Wykopy należy szalować

wypraskami stalowymi KS-3, zakładanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie szalowania

należy wykonać używając rozpór typu SNP 20/I nr 10, lub jako rozpory sosnowe  z

drewna sosnowego kl. III o rozstawie poziomym co 1,5m. Jako podłużnice stosować należy

walcowane belki stalowe, dwuteowe I200, lub bele podrozporowe gr. 63mm z drewna

sosnowego kl. III.

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót pojawi się napływ wód ze skarpy, należy

dodatkowo wykonać drenaż liniowy układany wzdłuż przewodów kanalizacyjnych w tym

samym wykopie. Jako rury drenażowe należy zastosować rury drenarskie z filtrem z włókna

kokosowego o DN113mm f-my Wavin nr kat.0716544. Rury drenarskie układać na

wyrównanym podłożu bez kamieni o grubości około 50cm. Rura winna być obsypana

materiałem o maksymalnej średnicy zastępczej dn=32mm. Pionowe odprowadzenie wód

drenażowych odprowadzić za pomocą studzienek odwadniających nr kat. 3264644420 nie

przełazowych z rury karbowanej DN315mm. Studzienki od góry zamknąć stożkiem oraz

pokrywą betonową.

W przypadku bardzo wysokich wód gruntowych i dużego napływu wód do wykopu,

szalunki wykonać jako szczelne a wodę odpompowywać.

Zasypkę wykopów ponad zagęszczoną obsypką rur (tzn. począwszy od poziomu 25

cm nad górną zewnętrzną powierzchnią rur) prowadzić można mechanicznie, używając

gruntu rodzimego lub sypkiego gruntu piaskowo-żwirowego (pod ulicą), bez kamieni,

zbrylonej ziemi, korzeni itp., ubijając go warstwami, szczególnie dokładnie do wysokości 30

cm ponad zewnętrzne sklepienie rury (w tej strefie nie należy ubijać gruntu w przestrzeni nad

sklepieniem rur, a tylko obok niej).

W czasie wykonywania wykopów wszelkie napotkane, istniejące przewody

(energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe i kanalizacyjne) należy natychmiast zabezpieczyć

przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie.

Uwaga: O terminie przystąpienia do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić

wszystkich użytkowników i (lub) właścicieli gruntów oraz naziemnego i podziemnego

uzbrojenia terenu i wraz z nimi dokładnie zlokalizować położenie uzbrojenia, uzgodnić

warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem.

TRASOWANIE KANAŁU

Trasowanie sieci powinien przeprowadzić uprawniony geodeta zgodnie z domiarami

zaznaczonymi na planach. Prace wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02.

Wykopy na czas prowadzenia robót montażowych mogą wymagać odwodnienia.

Trasa projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej powinna być wytyczona przez

odpowiednią służbę geodezyjną lub uprawnionego geodetę wykonawcy. Na planach

sytuacyjnych trasę projektowanej sieci kanalizacyjnej (jej oś) wyznaczono podając

współrzędne matematyczne X i Y w odniesieniu do studzienki „S1”. Współrzędne osi

studzienki „S1” przyjęto X=0,00, Y=0,00.

Proponowane rzędne osi rurociągu, a więc zagłębienie przewodów pod powierzchnią

terenu nie powinny kolidować z istniejącym uzbrojeniem terenu zarówno obecnie jak i w

przyszłości.

ROBOTY MONTAŻOWE

Ułożenie rur kanalizacyjnych musi być wykonane w wykopach o podłożu

odwodnionym i na podsypce piaskowej min 10cm.

Pozwala to na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącza, a także utrzymanie

odpowiednich spadków przewidzianych w projekcie. Przed ułożeniem rurociągu i

wykonaniem piaskowej podsypki dno wykopu musi być wyrównane a ewentualne kamienie i

gruz usunięte.

Łączenie rur powinno nastąpić centrycznie. Rury na całej długości muszą się wspierać na

podłożu. Powierzchnie łączące i elementy uszczelniające muszą być dokładnie oczyszczenia.

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z „Instrukcja projektowania, budowy i napraw

kanalizacji zewnętrznych” opracowanej przez Wavin Metalplast Buk sp. z o.o. oraz

Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych cz.II

ODBIÓR TECHNICZNY

Kanalizację należy wykonać i odebrać zgodnie z PN-92/B-10735.

Przed zasypaniem kanału należy dokonać odbioru technicznego i geodezyjnego kanalizacji.

Szczególna uwagę zwrócić na:

-zgodność posadowienia kanału z projektem

-prawidłowy prześwit kanału

-szczelność kanału

ZASYPKA WYKOPU

Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze należy wykonać zasypkę

wykopu. Użyty materiał nie powinien spowodować uszkodzenia użytego przewodu.

Zasypka kanałów składa się z dwóch warstw:

-warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 25cm ponad wierzch rury

-warstwy wypełnionej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.

Zasyp rurociągu wykonuje się w trzech etapach:

-wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach

-po próbie szczelności złącz rur kanałowych wykonanie warstwy ochronnej w miejscu

połączeń

-zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną

rozbiórką ścian wykopu.

Warstwę ochronną rury kanałowej wykonać z piasku sypkiego drobno, średnio, lub

gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone

z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur.

Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w

strefie ochronnej przewodu należy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem

zastosowanego deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy

rury. Najważniejsze jest zagęszczenie gruntu, w tym podbicie gruntu w tzw. pachach

przewodu.

Podbijanie w pachach należy wykonywać podbijakami z drewna twardego. Ubijanie

mechaniczne na całej szerokości strefy kanałowej może być przeprowadzone sprzętem lekkim

przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować z zachowaniem ostrożności – równolegle

z zasypką, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. Warunki pracy rur

kanałowych wymagają dużej dokładności w zakresie doboru i wykonania podsypki, obsypki

ochronnej przewodów, zasypki wykopu oraz stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw.

Po zakończeniu prac należ odbudować zniszczone w trakcie robót nawierzchnie jezdni i

chodników dla pieszych.

WYTYCZNE WYKONANIA I EKSPLOATACYJI

Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z :

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie określenia

przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 8 poz. 70 z 31.01.2002r.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie

ogólnych przepisów bhp (Dz.U. nr 129 97 poz844+Dz.U nr 91 02 poz. 811)

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia

28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót

budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz.U nr 13 72 poz. 93)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. nr 51 54

poz. 259)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi,

skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. nr 29 54 poz115).

- Ustawa z dnia 31.01.1980r. „O ochronie i kształtowaniu środowiska” Dz.U. nr 49/94 poz

196

- PN-B-02863:1997+ PN-B-02863: 1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.

- ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu i elementy łączące w rurociągach

ciśnieniowych do wody.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-74/B-03020 Głębokość przemarzania gruntu

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kołowego.

- PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i

gazowych

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociągowych

- PN-M-51520:1965 Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze tablice informacyjne

- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

- PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część IIinstalacje

sanitarne i przemysłowe

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze

- BN-62/8836-02 - Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki

techniczne wykonania.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

- PN-92/B-10729 - Studzienki kanalizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót należy bezwględnie powiadomić użytkowników sieci i

innego uzbrojenia, z którymi budowany kolektor deszczowy może kolidować.

Trasę kolektora należy wytyczyć zgodnie z planem sytuacyjnym. Wytyczenia osi kanału w

terenie powinna dokonać służba geodezyjna.

Projektowaną kanalizacje ścieków deszczowych należy ułożyć zgodnie z warunkami

posadowienia ujętymi w projekcie, w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty

należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego zgodnie z uzgodnieniami

branżowymi.

Szczegóły oznakowania, zabezpieczenia i terminów robót przy kolizjach z uzbrojeniem ustalić

każdorazowo z zainteresowanymi jednostkami, w nawiązaniu do warunków

przedstawionych w uzgodnieniach.

WYKOPY

Projektuje się układać kolektor ścieków deszczowych w wykopach wąsko

przestrzennych o szerokości 1,0-1,1 [m]. Wykopy należy szalować wypraskami stalowymi

KS-3, zakładanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie szalowania należy wykonać używając

rozpór typu SNP 20/I nr 10, lub jako rozpory sosnowe  z drewna sosnowego kl.III o

rozstawie poziomym co 1,5m. Jako podłużnice stosować należy walcowane belki.

stalowe, dwuteowe I200, lub bele podrozporowe gr. 63mm z drewna sosnowego kl. III. .

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót pojawi się napływ wód ze skarpy, należy dodatkowo

wykonać drenaż liniowy układany wzdłuż przewodów kanalizacyjnych w tym samym

wykopie. Jako rury drenażowe należy zastosować rury drenarskie z filtrem z włókna

kokosowego o DN113mm f-my Wavin nr kat.0716544. Rury drenarskie układać na

wyrównanym podłożu bez kamieni o grubości około 50cm. Rura winna być obsypana

materiałem o maksymalnej średnicy zastępczej dn=32mm. Pionowe odprowadzenie wód

drenażowych odprowadzić za pomocą studzienek odwadniających nr kat. 3264644420 nie

przełazowych z rury karbowanej DN315mm. Studzienki od góry zamknąć stożkiem oraz

pokrywą betonową.

W miejscach usytuowania studzienek technologicznych wykopy projektuje się

zabezpieczyć obudową zwartą z grodzic GZ-4, poszerzonych do wymiarów umożliwiających

ich montaż lub dopuszcza się rozkop. Dla odcinków przy posadowieniu powyżej poziomu

wody gruntowej można wykonywać wykopy szerokoprzestrzenne a teren po ukończeniu prac

przywrócić do stanu pierwotnego.

Urządzenia technologiczne i kanały sieci kanalizacji deszczowej należy układać w wykopach

odwodnionych.

Kolektor oraz studnie kaskadowe można układać również w specjalnych stalowych

obudowach „klatkach” dobierając rozmiar w zależności od głębokości układania.

TECHNOLOGIA POSADOWIENIA KOLEKTORA DESZCZOWEGO

Dla kolektora kanalizacji deszczowej zaprojektowano posadowienie rur X-Stream z

PP w zależności od warunków geologicznych terenu inwestycji.

Zaprojektowano następujące warunki posadowienia:

 Rury kanalizacyjne - posadowić na podsypce z piasku o grubości 15cm. Górna część

podbudowy należy zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90.

 W razie przegłębienia wykopu stosować warstwę wyrównawczą grubości 10cm.

 W strefie zalegania gruntów w stanie miękkoplastycznym: pyły, piaski gliniaste, gliny

pylaste i gliny piaszczyste - piaszczystą podbudowę rurociągów należy wzmocnić ławą

żwirową o grubości 20cm ze żwiru sortowanego i płukanego o granulacji 8/12mm z

zagęszczeniem.

W obrębie występowania ciągów komunikacyjnych warstwy podsypki zagęścić do 95-100%

w zmodyfikowanej skali Proctora.

OBSYPKA I ZASYPKA KOLEKTORA

Obsypkę i zasypkę rurociągów wykonać wyłącznie z gruntu piaszczystego rodzimego lub

dowożonego.

 Dowóz piasku na budowę z miejsca uzgodnionego z Inwestorem

 Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wywozić do wskazanych przez

Inwestora miejsc celem wyrównania naturalnych dołów i zapadlisk, zaś nadmiar gruntu

wywozić na miejsce wskazane przez Inwestora.

 W obrębie występowania ciągów komunikacyjnych obsypkę i zasypkę rurociągów

zagęścić do 95% z zmodyfikowanej skali Proctora.

POSADOWIENIE STUDZIENEK REWIZYJNYCH

Studzienki kanalizacyjne posadowione będą na podsypce piaskowej (zagęszczonej)

gr.15cm . Podsypkę stanowić mogą piaski grubo-, średnio- lub gruboziarniste. Podsypka

piaskowa powinna być zagęszczona niezwłocznie po wykonaniu. Warstwa podsypki o gr.5do

10cm układana bezpośrednio pod kinetą studni nie powinna być zagęszczona bardziej niż do

stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne dopasowanie studzienki i dołączonych

do niej przewodów przy wykonywaniu zasypki. Warstwa podsypki zostanie zagęszczona

podczas zagęszczania gruntu otaczającego studzienkę. Wykop do wysokości powyżej 30cm

powyżej wierzchu przewodów włączonych do studzienki oraz co najmniej 50cm wokół ścian

na całej wysokości studzienki należy zasypać gruntem piaszczystym lub pospółka o ziarnach

nie większych niż 20mm. Pozostałą część wykopu wokół studni wypełnić gruntem

niewysadzeniowym. Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a różnica wysokości po

obu stronach studzienki nie może być wyższa niż 30cm.

Posadowienie studzienek d 425mm zgodnie z instrukcja opracowaną przez firmę Wavin.

OGÓLNE WYTYCZNE ORGANIZACJI INWESTYCJI

ORGANIZACJA WYKONANIA ROBÓT

Na pełny cykl budowy inwestycji składają się prace budowlane wykonane w

odpowiednich odcinkach w ramach poszczególnych etapów inwestycji.

Dla całości inwestycji wykonywane są następujące czynności:

- przygotowanie zaplecza budowy

- przygotowanie placu budowy

zaś w ramach poszczególnych odcinków robót wykonywane są następujące operacje:

- rozbiórka istniejących nawierzchni

- wykop i obudowa ścian

- ułożenie rur i zabezpieczającej podbudowy lub innych urządzeń technologicznych

- odbiór ułożonego odcinka między studzienkami , sprawdzenie zgodności wykonania z

dokumentacją budowlaną oraz pozwoleniem na budowę

- zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu

- odtworzenie nawierzchni wg wymagań właścicieli terenów na których prowadzone są

prace budowlano-montażowe.

PLAC BUDOWY

Wzdłuż trasy budowy kolektora kanalizacji deszczowej należy przygotować plac

budowy w obrębie pasa roboczego.

W obrębie pasa roboczego szerokości 5m. zlokalizowane zostaną:

-wykop wzdłuż trasy kolektora

-ścieżka wzdłuż krawędzi wykopu o szerokości 0,7-1,0 [m]

-miejsce składowania prefabrykatów, rur

-pas transportu w obrębie dróg (ulic) wg ustaleń wykonawcy robót z właścicielem drogi.

Podane szerokości pasa roboczego nie obejmują ziemi odłożonej wzdłuż całej trasy

kanalizacji zlokalizowanej w terenach zabudowanych. Urobek z wykopu w porozumieniu z

Inwestorem należy odwozić we skazane miejsce. Plac budowy należy oznaczyć znakami

drogowymi, oświetlić i wyposażyć w mostki do przejścia i przejazdu. Wszystkie materiały

podstawowe i pomocnicze należy zmagazynować na zapleczu budowy i dowozić przed

rozpoczęciem robót montażowych w ilości potrzebnej do wykonania poszczególnych

odcinków roboczych projektowanej kanalizacji.

ODBIÓR TECHNICZNY

Ułożony w wykopie i sprawdzony przewód kanalizacyjny podlegają odbiorowi

technicznemu w zakresie:

- sprawdzenia zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności

sprawdzenia zastosowanych materiałów

- sprawdzenia prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża,

obsypki, zasypki, głębokości ułożenia , zabezpieczenia wykopu

-sprawdzenia prawidłowości montażu przewodów, a w szczególności zachowania kierunku i

spadku, połączeń, zmian kierunków

- sprawdzenia jakości przejść szczelnych kanałów w studzienkach

- sprawdzenia wymiarów, rzędnych dna i prostolinijności osi kanałów na odcinkach i między

studzienkami.

Odbiór końcowy należy przeprowadzić sprawdzając zgodność wykonania z projektem i

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” W

szczególności należy zwrócić uwagę na:

 szczelność kanałów i urządzeń technologicznych

 spadek kanałów

 osadzenie włazów i pokryw w studzienkach

 staranność wykonania posadowienia przewodów i obróbki w strefie rury wraz z zasypką

wykopu z wymaganym stopniem zagęszczenia.

WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej należy eksploatować zgodnie z

zaleceniami „Zbioru instrukcji o eksploatacji, konserwacji i planowo-zapobiegawczych

remontach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” i przepisami BHP.

Warunki odprowadzania ścieków do kolektora kanalizacji sanitarnej ustala użytkownik.

Wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.05.1999r (Dz.U.nr 50, poz.501) do urządzeń

kanalizacyjnych zabrania się wprowadzania:

 odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów

kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła wytłoczyn, drożdży,

szczeciny, ścinków skór, tekstyliów-nawet jeżeli znajdują się z stanie rozdrobnionym.

 odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic,

lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.

 substancji zapalnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze

poniżej 8 ° C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu trójnitrotoulenu.

 substancji żrących i toksycznych , a w szczególności mocnych kwasów i zasad , formaliny,

siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru.

 odpadów i ścieków z hodowli zwierząt , a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika,

ścieków z kiszonek

 nie zdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz zakładów weterynaryjnych.

Urządzenia pompowni należy użytkować zgodnie z dokumentacją DTR oraz instrukcją

opracowaną przez producenta.

WYTYCZNE BHP

W obiektach na kanałach ściekowych i dla kanałów ściekowych obowiązują przepisy BHP

ujęte w Rozporządzeniach:

 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96 poz,437)

 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 10.10.1993r w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96 poz.438)

 Rady Ministrów z dnia 19.05.1999r w sprawie warunków wprowadzania ścieków do

urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne (Dz. U. Nr 50 poz.501)-w

związku z pkt.2.3 PN-92/B-01717

 Kodeksie Pracy-Ustawie z dnia 26.06.1994r (Dz. U. Nr 24, poz.141) wraz ze zmianami.

Należy również uwzględnić zalecenia MAGTiOŚ zawarte w „Wymaganiach BHP w

projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce

komunalnej (CTK Warszawa 1989r).

UCIĄŻLIWOŚĆ INWESTYCJI WOBEC OTOCZENIA

Prawidłowo wykonana i eksploatowana sieć kanalizacji deszczowej nie stanowi

elementu infrastruktury terenu uciążliwego dla otoczenia.

Uciążliwość wynika jedynie z konieczności zajęcia terenów na czas realizacji przedmiotowej

inwestycji.

UWAGI KOŃCOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA INWESTYCJI

W miejscach kolizji kanałów deszczowych z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne

należy prowadzić ręcznie, traktując sprzęt mechaniczny jako pomocniczy.

Do prac montażowych przystąpić dopiero po odebraniu wykopu pod względem zgodności

warunków geotechnicznych w obrębie wykopu z warunkami geotechnicznymi będącymi

podstawą projektu posadowienia kanałów i studzienek.

Przedmiotową inwestycję realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlano-montażowych -Część II - Instalacje sanitarne, obowiązującymi

normami oraz wytycznymi producentów.

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z uzgodnieniami

zainteresowanych stron.

Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne. Rurociągi gazowe - przecinające w

poprzek wykop - zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Przed ułożeniem kanałów - sprawdzić rzędne istniejących kabli i przewodów w

miejscach kolizji.

Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wywozić do wskazanych przez

Inwestora miejsc celem wyrównania naturalnych dołów i zapadlisk, zaś nadmiar gruntu

wywozić na miejsce wskazane przez Inwestora. Ze względu na swój charakter morfologiczny

oraz miejsca prowadzenia robót (ciągi komunikacyjne) urobek można wykorzystać na

podbudowę i utwardzenie ścieżek, dróg gruntowych, lub za zgodą zarządcy wywieźć na

lokalne wysypisko śmieci i wykorzystać jako przekładkę kolejnych warstw odpadów.

Możliwość wystąpienia awarii oraz możliwości ich usunięcia.

Ze względu na rodzaj i specyfikę prowadzonych robót jedyne awarie jakie mogą

wystąpić są to awarie związane z:

- awarią sprzętu, maszyn budowlanych, środków transportu;

- uszkodzenia uzbrojenia podziemnego np. wodociągu , kanalizacji teletechnicznej.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na placu budowy sprzętu sprawnego i w

dobrym stanie technicznym, jednak w przypadku usterki technicznej należy ją bezzwłocznie

usunąć lub usunąć dany sprzęt w celu dokonania naprawy. W razie wycieku płynów

technicznych podczas wystąpienia awarii np.: oleju silnikowego, napędowego, benzyny,

płynu chłodniczego należy w miarę możliwości odizolować go od środowiska naturalnego nie

dopuszczając do skażenia gleby i wód gruntowych. W przypadku awarii sprzętu i maszyn

budowlanych w których istnieje ryzyko skażenia środowiska sprzęt taki należy bezwzględnie

usunąć z placu budowy i wywieźć do naprawy w których można takie naprawy bezpiecznie

usunąć. Skażoną ziemię należy zebrać i wywieźć celem rekultywacji.

Wszelkie uszkodzenia uzbrojenia znajdującego się w rejonie prowadzonych prac należy

bezzwłocznie złościć właścicielowi danej sieci. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia

wszelkiej pomocy właścicielowi uszkodzonego uzbrojenia do szybkiego usunięcia awarii.

OPIS

Stan nawierzchni - droga gruntowa stan techniczny zły- występują liczne ubytki, zaniżenia i

wyboje. Brak odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego.

Urządzenia obce: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, telekomunikacyjna, energetyczna

Droga wewnętrzna stanowi połączenie posesji usytuowanych przy niej z ul. Skorolecką.

obejmuje usunięcie kolizji sieci nn i oświetlenia ulicznego Energia Pro S.A.

w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Skorolecka dz nr 487/8 i 488/8 .

Zmiany w sieci nn i oświetlenia ulicznego.

Na terenie projektowanej inwestycji ułożona jest sieć nn i oświetlenia ulicznego, której trasa

koliduje z projektowaną inwestycją. Sieć nn K-9 i oświetlenia ulicznego zasilana jest ze

stacji transformatorowej R-716-27.

W ramach realizacji zadania należy:

1. odcinek K-9 od stacji R-716-27 do złącza Z-367 oraz oświetlenia ulicznego do PO-1

przełożyć w taki sposób aby trasa przebiegała w projektowanym pasie zieleni .

2. kabel oświetlenia ulicznego od PO-1 do PO-2 o długości ok. 15 m w miejscu i trasie

wskazanej na planie ułożyć nowy odcinek kabla oświetlenia YAKXS 4 x 25 mm2

3. na odcinku od Z-367 do Z-377 ( skrzyżowanie z drogą ) istniejący kabel K-9 oraz

oświetlenia ulicznego chronić rurami ochronnymi AROTA PS 110 o długościach podanych

na planie.

4. na podjazdach do posesji w miejscach wskazanych na planie istniejące kable K-9 i

oświetlenia ulicznego ochraniać rurami AROTA PS 110. Miejsca zabudowania oraz długość

przepustów pokazano na planie rys E-1 .

Kable .

Projektuje się wykonanie sieci oświetlenia odcinek od PO-1 do PO-2 kablami niskiego

napięcia YAKXS 4 x 25 mm2.

Układanie kabla nn i oświetlenia ulicznego .

Projektowane zmiany trasy kabla K-9 i oświetlenia ulicznego układać w wykopie na

głębokości nie mniejszej niż 0,7 m mierzoną prostopadle od powierzchni ziemi do górnej

powierzchni kabla na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm . Następnie ułożony

kabel przysypać 10 cm warstwą piasku i warstwą gruntu , przykryć folią koloru

niebieskiego i zasypać wykop.

Folia powinna się znajdować nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż

25 cm i nie większej niż 35 cm . Kabel winien posiadać trwałe oznaczniki

identyfikacyjne rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach,

przy skrzyżowaniach wejściach do ruch ochronnych . Treść oznaczników uzgodnić z

Rejonem Dystrybucji w Dzierżoniowie . Po ułożeniu kabli przed ich zasypaniem należy

dokonać odbiór kabli przed zasypaniem oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną.

Roboty ziemne w pobliżu kabli i urządzeń podziemnych prowadzić sposobem ręcznym.

Po ułożeniu kabli n/n zgłosić je do odbioru przed zasypaniem i wykonać inwentaryzację

geodezyjną.

Wykonać pomiary rezystancji izolacji, skuteczności działania zabezpieczeń i rezystancji

uziemienia. Całość prac wykonać zgodnie z Normą SEP –E-004 . Instalowane kable i

rury osłonowe winny posiadać certyfikat dopuszczający do obrotu na rynku

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT PODSTAWOWYCH OBEJMUJE:

Zgodnie z przedmiarem robót

PRZEDMIAR część drogowa

Remont drogi gminnej nr. 487/8 i 488/8 przy ul. Skoroleckiej

m. Kamieniec Ząbkowicki

Lp.

Podstawa Opis Jedn.

obm. Ilość

1. D-01.01.01-01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach drogowych teren równinny.

Odc. A-B 36.0

Odc. C-D 97.2

Razem 0.133 km.

km 0.132 D-01.03.02-06 Rozebranie nawierzchni betonowej grubości 15 cm.10.0 x 3.0 = 30.0 m²

Włączenie do ul. Skorodeckiej

Razem 30.0 m²

m² 30.0

3 D-04.01.01-03

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne wraz z profilowaniem w gruncie kat II -IV gł.45 cm – koryto pod warstwy konstrukcyjne drogi drogi i zjazdów

1. Powierzchnia drogi i placów manewrowych – 937,8 m²

2. Powierzchnia zjazdów i dojście do schodów - 82.4 m²

Razem 1020.2 m²

m² 1020.2

4 D-04.02.01-01

Wykonanie i zagęszczenie mech. warstwy odsączającej z piasku w korycie. Grubość warstwy 10 cm. Warstwa na drodze i placach manewrowych.

Powierzchnia drogi + place manewrowe – 937.8 m²

Razem 937.80 m²

m² 937.80

5 D-04.04.02-11

Wykonanie podbudowy z kruszywa niesortowalnego w- wa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m² 937.80

Powierzchnia drogi + place manewrowe 937.8 m²

Razem 937.8 m²

6 D-04.04.02-11

Wykonanie podbudowy z kruszywa niesortowalnego warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Powierzchnia drogi + place manewrowe – 937.80 m²

Razem 937.80 m²

m² 937.80

7 D-05.03.23-31

Wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej typ ,,Holand” grubości 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr,3-5cm

Powierzchnia drogi + place manewrowe – 937.80 m²

Razem 937.80 m²

m² 937.80

8 D-02.01.01 -51

Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. Kat III-IV z transportem urobku na nasyp na odl. 1 km .- wykop pod fun-

-fundament krawężnika  320 x 0.35 x 0.45 = 50.4 m³

Razem 50.4 m³

m³ 50.4

9 D-04.02.03-14

Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubego lub średniego zagęszczonej mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Warstwa pod ławę betonową krawężnika.

320 x 0.35 = 112.0 m²

Razem 112 m²

m² 112.0

10 D-08.01.01-02

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na podsypce cement- piasek 3 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu

C8/10(B-10)

Razem 320 mb.

m 320.0

11 D-08.03.01-21

Ustawienie obrzeży betonowych prefabrykowanych na podsypce cementowo - piaskowej spoiny

m 92.0

wypełnione zaprawą cementową wym .8x30x100. Zjazdy

Razem 92.0mb.

12 D-08.01.10-04

Wykonanie ławy betonowej betonowej z betonu B-15 pod obrzeża 92 x 0.15 x 0.1= 1.38 m³

Razem 1.38 m³

m³ 1.38

13 D-04.02.01-01

Wykonanie i zagęszczenie mech. warstwy odsączającej z piasku w korycie. Grubość warstwy10 cm. Warstwa konstrukcyjna na zjazdach

Razem 82.40 m²

m² 82.40

14 D-04.04.02-13

Wykonanie podbudowy z kruszy--wa niesortowalnego w-wa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Warstwa konstrukcyjna na zjazdach

Razem 82.40 m²

m² 82.40

15 D-05.03.23-32

Wykonanie chodnika ggz kostki betonowej typu ,,Holand” kolorow. grubości 8 cm. na  podsypce

cementowo-piaskowej gr,3-5cm

Kostka na zjazdach

Razem 82.40 m²

m² 82.40

16 D-09.01.01-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim dowozem ziemi urodzajnej gr. warstwy ziemi 10 cm.

Razem 308.7 m²

m² 308.7

17 D-02.01.01-51

Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. Kat III-IV z transportem urobku na nasyp na odl. 1 km .- wykop pod

warstwy konstrukcyjne schodów 2 x 1.8 x 0.4 = 1.44 m³

Razem 1.44 m³

m³ 1.44

18 D-04.04.02-13

Wykonanie podbudowy z kruszywa niesortowalnego Grubość warstwy po zagęszczem² 2.70 -niu 15 cm. Warstwa konstrukcyjna pod schody. 1.5 x 1.8 = 2.7 m²

Razem 2.70 m²

19 D-08.01.10-04

Wykonanie ławy betonowej betonowej z betonu B-15 pod schody Grubość warstwy 10 cm 1.8x1.5x0.1=0.27 m³

Razem 1.38 m³

m³ 0.27

20 D-08.03.01-21

Ustawienie obrzeży betonowych prefabrykowanych na podsypce cementowo - piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową wym . 8x30x100. Konstrukcja schodów (podstopnice) 5 x 1.5 +4.0 (policzki) = 11.5

Razem 11.5 mb.

m 11.5

21 D-05.03.23-32

Wykonanie stopni schod. z kostki betonowej typu ,Holand” kolorow. grubości 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr,3-5cm Kostka – stopnie schodów 5x1.5x0.35 = 2.62

Razem 2.62 m²

m² 2.62

22 D-03.02.01-121

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych z nadbudową wykonaną betonem.

Razem szt . 1.0

szt 1.0

kanalizacja deszczowa:

W ramach inwestycji ( część instalacyjna - kanalizacja deszczowa ) zostaną wykonane prace:

A Ziemne

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonywanie wykopów otwartych,

3. zabezpieczenie ścian wykopu,

4. wykonywanie podsypki, zasypki i obsypki przewodu,

5. zasypanie wykopu,

B Montażowe

1. kanał grawitacyjny 400 mm z rur PP

2. kanał grawitacyjny 250 mm z rur PP

3. kanał grawitacyjny 200 mm z rur PP

4. odgałęzienia deszczowe do działek d200 mm PP -11 szt

5. podłączenia wpustów deszczowych d160 mm PP -4 szt

6. studzienki rewizyjne z kręgów betonowych 1,00 m - szt 4

7. studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego 0,6 m - szt 5

8. wpusty deszczowe z osadnikiem - 4 szt

Do wykonania w/w prac należy stosować poniżej  wymienione materiały

1. Rury i kształtki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i kształtki wykonane z polipropylenu o sztywności obwodowej min SN8 spełniające wymagania normy PN-EN 13476 kanalizacji musza spełniac warunki określone w PN-EN 1401-1:1999.

2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spełniac warunki określone w PNEN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny byc wykonane z materiałów trwałych. Zaleca sie:

-beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi,

-kręgi betonowe i _żelbetowe łączone na zaprawie cementowa lub na uszczelki,

-cegle kanalizacyjna PN-76/B-12037,

-tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne lub

izolacje.

3. Wpusty uliczne

Wpusty uliczne projektuje się wykonać na bazie studzienek inspekcyjnych d 425mm f-my Wavin poprzez adaptacje zwieczenia za pomoca wpustu deszczowego _żeliwnego ulicznego klasy C250. Poszczególne elementy łączone sa przez uszczelkę co zapewnia szczelność i zapobiega eksfiltracji i infiltracji. Przyłącze wpustu z kanalizacja projektuje sie za pomoca rur X-Stream z o średnicy d150mm. Połączenie powinno byc wykonane szczelne i przegubowe. Wpusty wykonywane sa dla kwadratowej kraty żeliwnej 500x500mm.

" gwarantowana szczelność połączenia elementu studzienki: 0,5 bar,

" odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE,PP, PVC-u) zgodna z ISO/TR 10358,

" odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

" dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych : aprobata techniczna COBRTI Instal"- Warszawa nr AT/98-01-0468,

" dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM - Warszawa nr AT/98-03-0317

4. Zasypka iobsypka

Grunty o zasypki powinien odpowiadac wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodowac niewłaściwe zagęszczenie zasypki.

1 Kanalizacja deszczowa-odwodnienie drogi ul. Skorolecka dz. nr 487/8. Kod CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

1

d.1

KNR- W 2-010203-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Odcinki S1-S6, S2-S9, podłączenie wpustów i przyłącza do działek

m3

(1.78+2.29)/2*0.9*38.71+(1.50+2.29)/2*0.9*1.1+(1.57+2.29)/2*0.9*49.88+

(1.20+1.17)/2*0.9*7.05+(1.11+1.17)/2*0.9*6.68+(1.17+1.34)/2*0.9*5.72+(1.31+

1.34)/2*0.9*3.94+(1.38+1.42)/2*0.9*5.21+(1.66)/2*0.9*3.72+(1.18+1.66)/2*0.9*

5.26+(1.2+1.17)/2*0.9*1.76+(1.20+1.52)/2*0.9*1.61+(1.29+1.52)/2*0.9*3.39+

(1.36+1.52)/2*0.9*5.45+(1.3+1.62)/2*0.9*3.20+(1.25+1.62)/2*0.9*4.66+(1.92+

1.62)/2*0.9*5.42+(1.94+1.86)/2*0.9*1.58+(2.02+1.89)/2*0.*3.71

m3 237.769

RAZEM 237.769

2

d.1

KNR- W 2-010215-02

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III. Studzienka S1, S2, S8, S5. Wykop pod studnie i wpusty Wp1-Wp4

m3

[(2*2)*(2.12+1.50+2.29+1.64)]+[(1.5*1.5)*(1.70+1.60+1.70+1.75)] m3 45.388

RAZEM 45.388

3

d.1

KNR 2-01

0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III- IV. Transport nadmiaru ziemi

Krotność = 8

m3

237.77+45.39 m3 283.160

RAZEM 283.160

4

d.1

KNR- W 2-180511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm. Podsypka pod rurociąg, studnie i wpusty

m3

(0.1)*0.9*38.71+(0.1)*0.9*1.1+(0.1)*0.9*49.88+(0.1)*0.9*7.05+(0.1)*0.9*6.68+

(0.1)*0.9*5.72+(0.1)*0.9*3.94+(0.1)*0.9*5.21+(0.1)*0.9*3.72+(0.1)*0.9*5.26+

(0.1)*0.9*1.76+(0.1)*0.9*1.61+(0.1)*0.9*3.39+(0.1)*0.9*5.45+(0.1)*0.9*3.20+

(0.1)*0.9*4.66+(0.1)*0.9*5.42+(0.1)*0.9*1.58+(0.1)*0.*3.71+4*(2*2*0.1)+4*(1*1]

*0.1

m3 15.891

RAZEM 15.891

5

d.1

KNR- W 2-180511-03

Podło_a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 16 cm. Rurociąg kd160, Obsypka m3

(1.76+5.72+4.66+1.61)*0.9*0.16-(3.14*0.16*0.16/4*13.75) m3 1.704

RAZEM 1.704

6

d.1

KNR- W 2-180511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm. Rurociąg kd200, Obsypka

m3

(3.71+1.58+5.42+3.20+5.45+3.39+5.26+3.72+5.21+3.94+6.68+7.05)*0.9*0.2-

(3.14*0.2*0.2/4*54.61)

m3 8.115

RAZEM 8.115

7

d.1

KNR -W 2-18

0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm. Rurociąg kd250, Obsypka

m3

(49.88+38.71)*0.9*0.25-(3.14*0.25*0.25/4*88.59) m3 15.586

RAZEM 15.586

8

d.1

KNR- W 2-18

0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 40 cm. Rurociąg kd400, Obsypka

m3

(29.45)*0.9*0.4-(3.14*0.4*0.4/4*29.45) m3 6.903

RAZEM 6.903

9

d.1

KNR- W 2-18

0511-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm. Zasypka m3

(0.25)*0.9*38.71+(0.25)*0.9*1.1+(0.25)*0.9*49.88+(0.25)*0.9*7.05+(0.25)*0.9*

6.68+(0.25)*0.9*5.72+(0.25)*0.9*3.94+(0.25)*0.9*5.21+(0.25)*0.9*3.72+(0.25)*

0.9*5.26+(0.25)*0.9*1.76+(0.25)*0.9*1.61+(0.25)*0.9*3.39+(0.25)*0.9*5.45+

(0.25)*0.9*3.20+(0.25)*0.9*4.66+(0.25)*0.9*5.42+(0.25)*0.9*1.58+(0.25)*0.*

3.71

m3 34.727

RAZEM 34.727

10

d.1

KNR- W 2-01

0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III. Wymiana gruntu

m3

186.41*0.5*0.9 m3 83.885

RAZEM 83.885

11

d.1

KNR -W 2-01

0207-05

Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km. Transport piasku na plac budowy.

m3

15.89+1.7+8.11+15.59+6.9+34.72+83.88 m3 166.790

RAZEM 166.790

12

d.1

KNR- W 2-01

0210-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I- II .transport piasku na budowę

Krotność = 6

m3

166.79 m3 166.790

RAZEM 166.790

13

d.1

KNR- W 2-18

0407-01

Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE- SPIRO o sr. nominalnej 280 mm. Analogia rura X-Stream f-my Wavin d160

m

13.75 m 13.750

RAZEM 13.750

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21860 dla ZUBI Piotr Augustynowicz Kanalizacja deszczowa w ul Skoroleckiej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.

Razem 14

d.1

KNR -W 2-18

0407-01

Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE- SPIRO o sr. nominalnej 280 mm. Analogia rura X-Stream f-my Wavin d200

M 54.61 m 54.610

RAZEM 54.610

15

d.1

KNR- W 2-18 0407-01

Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE- SPIRO o sr. nominalnej 280 mm. Analogia rura X-Stream f-my Wavin d250

M 88.59 m 88.590

RAZEM 88.590

16

d.1

KNR- W 2-18

0407-03

Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE- SPIRO o sr. nominalnej 400 mm - Analogia rura X-Stream f-my Wavin d400

m

29.45 m 29.450

RAZEM 29.450

17

d.1

KNR- W 2-18

0513-01

Studnie rewizyjne z kregów betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o głebok. 3m. Studnia S1, S2, S5, S8

stud. 4 stud. 4.000

RAZEM 4.000

18

d.1

KNR- W 2-18

0513-02

Studnie rewizyjne z kregów betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie za ka_de 0.5 m różnicy głeb. Studnia Sd3, Sd4, Sd5, Sd6

[0.5 m] stud.

-9 [0.5 m] -9.000

RAZEM -9.000

19

d.1

KNR- W 2-18

0519-04

Komory murowane z cegły- płyta betonowa fundamentowa. Studnia S1, S2, S5, S8

m3

4*(1.2*1.2*0.40) m3 2.304

RAZEM 2.304

20

d.1

KNR-W 2-18

0519-01

Komory murowane z cegły- grub. muru 1 cegła, Studnia S1, S2, S5, S8 m3 4*[3.14*(1.5-1.0)*0.25*0.50] m3 0.785

RAZEM 0.785

21

d.1

KNR- W 2-18

0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o sr 315-425 mm – zamkniecie rura teleskopowa - analogia wpusty uliczne z osadnikiem bez syfonu Wp1, Wp2, Wp3, Wp4

szt

4 szt 4.000

RAZEM 4.000

22

d.1

KNR- W 2-18

0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o sr 315-425 mm – zamkniecie rura teleskopowa Analogia studnie LW600 Kessel

Szt 5 szt 5.000

RAZEM 5.000

23

d.1

KNR -W 4-01

0208-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu _wirowego o grubości do 10 cm. Analogia -włączenie istniejącego sięgacza do studni S1 szt. 2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

24

d.1

KNR- W 2-18

0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o sr. nominalnej 210 mm. Włączenie do studzienki S1

Szt 1 szt 1.000

RAZEM 1.000

25

d.1

KNR- W 4-01

0330-01

Zamurowanie przebic w ścianach z kamieni o grubości do 30 cm. Analogia szt. 1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

26

d.1

KNR- W 2-15

0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o sr. 160 mm o połączeniach wciskowych. Analogia-zakorkowanie przyłączy do działek

podej. 11 podej. 11.000

RAZEM 11.000

Kanalizacja deszczowa w ul Skoroleckiej ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilosc Cena jedn. Wartosc

1. robocizna r-g 420.9217

2. Roboty instalacji sanitarnych (DS) r-g 20.4058

3. robocizna' r-g 1.2000

4. robocizna'' r-g 0.4700

5. robocizna''' r-g 0.7500

6. robocizna'''' r-g 13.9700

RAZEM

Kanalizacja deszczowa w ul Skoroleckiej ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.

Nazwa Jm Ilosc Il inw. Il wyk. Cena jedn.

1. Uszczelka do rury X-Stream

Dn200mm

szt 27.3050 27.3050

2. Uszczelka do rury X-Stream

Dn160mm

szt 6.8750 6.8750

3. Uszczelka do rury X-Stream

Dn400mm

szt 14.7250 14.7250

4. Uszczelka do rury X-Stream

Dn250mm

szt 44.2950 44.2950

5. Piasek zwykły m3 203.5244 203.524

4

6. pospółka - kruszywo nienormowane m3 1.8000 1.8000

7. _wir t 0.0075 0.0075

8. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,

5-work'

t 0.0034 0.0034

9. cegła ceramiczna kanalizacyjna szt 342.2600 342.260

0

10. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 23.2900 23.2900

11. Beton zwykły B-7,5 m3 1.1902 1.1902

12. Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 4.2992 4.2992

13. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.3235 0.3235

14. deski iglaste obrzynane 19-25 mm

kl.III

m3 0.1325 0.1325

15. deski iglaste obrzynane 28-45 mm

kl.III

m3 0.0403 0.0403

16. Krag _elbetowy o wys. 500 mm fi 1000

mm

szt 7.0000 7.0000

17. Pierscien odcia_._elbet.fi126x166cm,

h=20cm

szt 4.0000 4.0000

18. Pokrywa nadstudzienna _elb. fi 120/60

cm

szt 4.0000 4.0000

19. Rura do kanalizacji z PP "X-Stream" fi

160mm

m 14.0249 14.0249

20. Rura do kanalizacji z PP "X-Stream" fi

200mm

m 55.7017 55.7017

21. Rury do kanalizacji z PP "X-Stream" fi

250mm

m 90.3610 90.3610

22. Rura do kanalizacji z PP "X-Stream" fi

400mm

m 30.0387 30.0387

23. Korki kanaliz. do rur z PVC fi 200 mm szt 34.1000 34.1000

24. pokrywa _eliwna szt. 5.0000 5.0000

25. wpust zeliwny 50x50 D400 szt. 4.0000 4.0000

26. stopnie włazowe _eliwne' szt 1.0990 1.0990

27. trzon studzienki rura karbowana m 4.2000 4.2000 WAV

28. rura teleskopowa szt. 4.0000 4.0000 WAV

29. Studzienka Standard kineta DN250 szt. 5.0000 5.0000 WAV

30. kineta studzienki z PE-dno wpusu

osadnik 55cm

szt. 4.0000 4.0000 WAV

31. uszczelka szt. 8.0000 8.0000 WAV

32. nasada pod właz szt. 10.0000 10.0000 WAV

33. kształtka tuleja stalowa z trzema pierscieniami

oporowymi zewnetrznymi

szt 1.0000 1.0000

34. Stopien włazowy _eliwny do studzienek

szt 16.7000 16.7000

35. Właz kanałowy _el. fi 600 mm kl.D

(40t)

szt 2.0000 2.0000

36. Wpust uliczny sciek.kołn.WUK-D kl.D-

400 kN

szt 2.0000 2.0000

37. materiały pomocnicze zł

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21860 dla ZUBI Piotr Augustynowicz

Kanalizacja deszczowa w ul Skoroleckiej ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm Ilosc Cena jedn. Wartosc

1. Kop.-spych.na p.ciag.0,15m3(1) m-g 37.7622

2. Kop.j-nacz.na p.sam.0.40m3 (1) m-g 8.6731

3. Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 57.4726

4. _uraw samochodowy do 4t (1) m-g 31.4453

5. _uraw samochodowy m-g 6.7647

6. Ciagnik siodł.z nacz.16t (1) m-g 7.9103

7. ciagnik siodłowy z naczepa m-g 1.5137

8. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2980

9. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.1224

10. Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 7.6100

11. samochód skrzyniowy 5 t m-g 0.3500

12. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 137.5252

13. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0200

PRZEDMIAR –CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

- 2 -

Norma 3.11

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Razem

1KNR 2-01

0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok. do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat.

III

m

55 m 55.000

RAZEM 55.000

2KNR 2-01

0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok. do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m

55 m 55.000

RAZEM 55.000

3KNR 5-10

0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m m

55*2 m 110.000

RAZEM 110.000

4KNR 5-10

0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie m

79 m 79.000

RAZEM 79.000

5KNR 5-10

0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe

poniżej 110 kV w rowach kablowych kabel oświetlenia

m

15 m 15.000

RAZEM 15.000

6KNR 5-10

0103-03

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe

poniżej 110 kV w rowach kablowych zmiana trasy kabla K-9 i ośw. ul.

m

15 m 15.000

RAZEM 15.000

1KNR 2-01 0701-

02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok. do 0.8 m i

szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III

m 55

2KNR 2-01 0704-

02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok. do 0.8 m i

szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 55

3KNR 5-10 0301-

01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego

o szer. do 0.4 m

m 55*2 =

110.000

4KNR 5-10 0303-

02

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie

m 79

5KNR 5-10 0103-

02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/

m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

kabel oświetlenia

m 15

6KNR 5-10 0103-

03

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/

m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

zmiana trasy kabla K-9 i ośw. ul.

m 15

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW :

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn.

Wartość Grupa

1.wazelina techniczna kg 0.1650 0.1650

2.benzyna do ekstrakcji dm3 0.0825 0.0825

3.folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

grub. powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II

m2 12.6000 12.6000

4.piasek do betonów zwykłych m3 6.1600 6.1600

5.rury przepustowe z PCW PS 110 m 82.1600 82.1600

6.opaski kablowe OKi szt 3.0000 3.0000

7.Kabel YAKY 4x25 mm2, 0,6/1 kV m 15.6000 15.6000

8.materiały pomocnicze zł

RAZEM

ZESTAWIENIE SPRZĘTU :

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1.samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.5170

2.samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.8227

3.samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.8800

Wpływ inwestycji na środowisko

Planowana inwestycja nie zmienia charakteru drogi i jej odwodnienia – wykorzystuje istniejące rozwiązania, a projektowane odprowadzenie wód spowoduje lepszą ochronę korpusu drogi. W związku z powyższym należy oddziaływanie na środowisko ocenić jako niezmienne w stosunku do stanu istniejącego.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR) określających zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót (stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ). Specyfikacje uwzględniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

- Przedmiar Robót zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót i opracowania kosztorysu ofertowego (stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ). Przedmiary uwzględniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

4. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych (co najmniej równoważnych) niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Dokumenty te podlegają weryfikacji i ocenie oraz zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.

§ 4

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

§ 5

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1  PKT. 6  i  7 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych.

§ 6

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 7

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia realizacji zadania - z dniem protokolarnego przekazania terenu robót.

Termin realizacji zamówienia –  do dnia 31.05.2013 r.

§ 8

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych, tj.:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania i udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 (dwóch) robót budowlanych o zakresie i charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówieniem, tzn. roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, odbudowie obiektów z zakresu drogownictwa wykonania m.in.: remontu i odbudowy dróg i mostów z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru, itp.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wymaganych zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z formułą-spełnia /nie spełnia.

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wymaganych zgodnie z treścią niniejszej specyfikacji  zgodnie z formułą – „spełnia / nie spełnia”.

§ 9

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W szczególności Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy przedłożyli:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania i udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 (dwóch) robót budowlanych o zakresie i charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówieniem, tzn. roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, odbudowie obiektów z zakresu drogownictwa wykonania m.in.: remontu i odbudowy dróg i mostów z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru, itp.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wymaganych zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z formułą-spełnia /nie spełnia.

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- oświadczenie wg Załącznika Nr 8 do SIWZ o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień publicznych ,

- oświadczenie wg Załącznika Nr 9 do SIWZ o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych,

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych, należy przedłożyć:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg Załącznika Nr 9 do SIWZ.

Wykonawcy zamieszkujący lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkładają dokumenty wymienione w ust. 1 oraz w ust. 2.

- Dowód złożenia wadium – wadium nie jest wymagane.

- Poza dokumentami powyżej wskazanymi Wykonawcy zobligowani są do złożenia wypełnionego druku Formularza oferty stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji oraz kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do Formularza oferty.

- Wykonawcy zobligowani są także do parafowania i opieczętowania każdej strony wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz każdej strony wzoru karty gwarancyjnej stanowiącej Załącznik Nr 5 do SIWZ. Dokumenty te Wykonawcy składają do Zamawiającego wraz z Formularzem oferty.

- W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, każdy z nich musi złożyć dokumenty wymienione w § 9 ust. 1 . Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z tych Wykonawców. Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określone w art. 366 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

UWAGI :

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status Wykonawcy (odpisu właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

§ 10

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

§ 11

# WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione ze strony Zamawiającego są następujące osoby:

- Jan Zabawa  – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka nr 26 – pokój nr 1,  tel. 074/ 8162 –026, fax. 074/8173-361, e-mail: zabawa@kamzab.pl w godzinach od 08:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku każdego dnia.

§ 12

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie jest wymagane.

§  13

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

§ 14

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty:

  - Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięcia bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym – potwierdzonym przez oferenta;

  - Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty;

  - Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty;

  - Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty;

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena;

  - Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem „OFERTA na przetarg Nr 10/4 – BGP/PN/R/2012

„Budowa drogi wewnętrznej gminnej przy ul. Skoroleckiej, działka nr 487/8 i 488/8

w Kamieńcu Ząbkowickim )”

  - oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nieopisane i oznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

§ 15

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert upływa dnia 10.09. 2012 roku o godzinie 9:30. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – tj. w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, I piętro w Sekretariacie pokój Nr 10,

- Oferty złożone po terminie zwrócone zostaną bez otwierania .

- Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.10. 2012 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego – tj. w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, I piętro Sala Posiedzeń pokój Nr 13.

- Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmy), oraz adres Wykonawców, a także informację dotyczącą ceny.

§ 16

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie przedłożonego przez Zamawiającego Przedmiaru Robót (stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca musi podać na stronie tytułowej kosztorysu ofertowego dane wyjściowe do kosztorysowania, stanowiące podstawę do obliczenia cen jednostkowych.

- Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w kosztorysie ofertowym według następujących zasad:

  - wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami,

  - cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk. i inne określone wg treści OPZ i STWIOR,

  - Wykonawca musi opracować kosztorys ofertowy według podstaw wyceny podanych w Przedmiarze Robót określonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym zgodnie z wymogami zawartymi w OPZ .

- Będzie uznane, że koszt pozycji przy której Wykonawca nie wpisał stawki lub ceny, jest pokryty przez inne stawki i ceny wpisane w kosztorysie ofertowym.

- Ostateczną cenę  ryczałtową oferty stanowi suma wartości brutto kosztorysu ofertowego.

- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

§ 17

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§ 18

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie ceną ryczałtową wskazaną w ofercie Wykonawcy (kryterium cena ryczałtowa: 100%).

- Sposób oceniania ofert:

W ramach oceny ofert zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

N : W x 100  = liczba punktów otrzymanych

„N”	 	– najniższa cena z zaoferowanych,

„W”	 – cena badanej oferty,

„100”	 – współczynnik stały;

- Wszystkie oceny członków komisji przetargowej zostaną wpisane do protokółu i podsumowane.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierającą najkorzystniejszy bilans ceny tj. największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji, oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

§ 19

INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z art. 94  ust. 1. i   2 Prawa zamówień publicznych.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przed zawarciem umowy złożyć do Zamawiającego dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

- Dodatkowo w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy ci zobowiązani są przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu dokument (umowę) określającą podstawy i zasady wspólnej realizacji  zamówienia. Dokument określający zasady współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zostać zawarty na okres nie krótszy niż termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

§ 20

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 21

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

- Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę  zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w tym przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia między innymi następujących okoliczności:

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- zmiany stawki podatku VAT;

- wystąpienia siły wyższej – na czas trwania siły wyższej.

§ 22

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.

§ 23

ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- Załącznik Nr 1: Opis Przedmiotu zamówienia (OPZ ) - 1 egz.

- Załącznik Nr 2: Przedmiar robót z charakterystyką – 3egz.

- Załącznik Nr 3: Wzór formularza oferty – 1 egz.

- Załącznik Nr 4: Wzór umowy – 1 egz.

- Załącznik Nr 5: Wzór karty gwarancyjnej – 1 egz.

- Załączniki Nr 6: oświadczenie Oferenta (Wykonawcy ) w trybie art. 22 Prawa zamówień publicznych –               1 egz.

- Załącznik Nr 7: oświadczenie Oferenta  (Wykonawcy) w trybie art. nr 24 Prawa zamówień publicznych.

- Załącznik Nr 8: Wykaz osób

- Załącznik nr 9: Wykaz robót

- SIWZ 39, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót (STWIOR) – 1 kpl

§ 24

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert o nieodpłatne dostarczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci papierowej, a Zamawiający niezwłocznie przekaże żądaną kompletną dokumentację na adres wskazany przez Wykonawcę.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  http://bip.kamzab.pl/ogloszenia-oraz-wyniki-przetargow.html

ZATWIERDZAM

Kamieniec Ząbkowicki ………………  roku