Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Ul. Ząbkowicka 26

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Kamieniec Ząbkowicki, 2014-08-06

KOMUNIKAT  NR  2

dotyczący ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego  dotyczącego realizacji zadania pn:

Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki

– etapy V/12, V/10.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 251498 - 2014

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 28.07.2014

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Zapytania przedstawione w dniu 04.08.2014 r. przez jednego z Wykonawców:

Odpowiedzi na przedstawione zapytania:

Ad 1. Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę dotyczące m.in. ul. Złotostockiej     w Kamieńcu Ząbkowickim, stanowiącą drogę wojewódzką nr 382,  Decyzja Nr 217 / 2011      z dnia 27.06.2011 r.

Ad 2. Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu – obowiązek sporządzenia               i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający posiada jedynie wzór projektu organizacji ruchu, do wykorzystania.

Ad 3. Przewiduje się prowadzenie prac bez wstrzymania ruchu na drodze wojewódzkiej.

Ad 4. Posiadane przez Zamawiającego uzgodnienie dotyczące dróg wojewódzkich,  Decyzja Nr UD / 0240 / 384 / 11 z dnia 24.03.2011 r., wymaga wznowienia.

Ad 5. Według Dokumentacji Geotechnicznej posiadanej przez Zamawiającego woda gruntowa występuje na głębokości od min. 0,8 mppt do max. 4,8 mppt.

Ad 6. Dokumentacja Geotechniczna została umieszczona na serwerze Zamawiającego ftp://83.19.206.218 , nazwa użytkownika: public , hasło: andromeda .

Ad 7. Na chwilę obecną nie przewiduje się ponoszenia przez Zamawiającego kosztów wymiany gruntu.

Ad 8. Na chwilę obecną nie przewiduje się ponoszenia przez Zamawiającego kosztów pompowania wody.